### 红蓝光治疗仪诊疗功能要求参考：

- 痤疮治疗:蓝光作用：蓝光杀死细菌。这种杀菌作用有助于减少痤疮炎症的发生，对轻、中度炎性痤疮有良好的治疗效果。

红光作用：红光具有抗炎和促进组织修复的作用。它能够增加细胞的新陈代谢，刺激成纤维细胞的活性，促进胶原蛋白的合成。在痤疮治疗中，红光可以减轻炎症后的红斑、肿胀，加速痤疮伤口的愈合，改善痤疮瘢痕。

- 皮肤溃疡与伤口愈合

促进愈对于皮肤溃疡、烧伤、创伤等伤口，红光能够促进新生血管生成，，有利于肉芽组织的生长，从而加速伤口的愈合过程。

改善局部微循环：通过扩张局部血管，改善血液循环，减少伤口周围的淤血和水肿，降低感染的风险，使伤口处于更有利于愈合的环境。

### 对带状疱疹的作用：减轻炎症和疼痛、促进水疱干涸和结痂、预防和减轻带状疱疹后神经痛

- 红蓝光治疗仪属于二类医疗器械，请附带相关注册证及检验证书