## 调研清单
万宁市中医院五金、水电耗材调研需求清单
报价单位：
联系方式：
序号 | 氧焊枪 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额（元） | 备注
1 | 马桶坐便器 | 305坑距 |  | 个 | 1
2 | 带线排插 | 3m六位30孔 |  | 个 | 20
3 | 带线排插 | 3m六位15孔 |  | 个 | 15
4 | 扎带 | 5*250 |  | 包 | 1
5 | 扎带 | 5*300 |  | 包 | 1
6 | 扎带 | 5*400 |  | 包 | 1
7 | 扎带 | 8×400 |  | 包 | 1
8 | 扎带 | 10*500 |  | 包 | 1
9 | 铜芯电线 | 多股1.5㎡ |  | 米 | 100
10 | 铜芯电线 | 1.5㎡花线 |  | 米 | 1
11 | 铜芯电线 | 4㎡多股 |  | 米 | 1
12 | 铜芯电线 | 1㎡多股 |  | 米 | 1
13 | 铜芯电线 | 6㎡多股 |  | 米 | 1
14 | 铜芯电线 | 2×2.5㎡平行 |  | 米 | 1
15 | 铜芯电线 | 2×1㎡平行 |  | 米 | 1
16 | 铜芯电线 | 2×1.5㎡平行 |  | 米 | 1
17 | 铜芯电线 | 多股2.5㎡ |  | 米 | 300
18 | 手电钻 | 16.8V |  | 把 | 1
19 | 双用螺丝刀 | 100㎜ |  | 把 | 1
20 | 一字螺丝刀 | 3*75mm |  | 把 | 1
21 | 漏电空气开关 | 2P20A |  | 个 | 5
22 | 漏电空气开关 | 2P16A |  | 个 | 1
23 | 漏电空气开关 | 2P32A |  | 个 | 12
24 | 漏电空气开关 | 2P63A |  | 个 | 1
25 | 漏电空气开关 | 3P32A |  | 个 | 1
26 | 漏电空气开关 | Z15LE100A/490 |  | 个 | 4
27 | 漏电空气开关 | 3P+N100A |  | 个 | 1
28 | 漏电空气开关 | 3P+N63A |  | 个 | 1
29 | 空气开关 | 3P100A |  | 个 | 1
30 | 空气开关 | 3P63A |  | 个 | 5
31 | 空气开关 | 4P63A |  | 个 | 1
32 | 空气开关 | XM-250S3/250A断路器 |  | 个 | 1
33 | 空气开关 | 4P100A |  | 个 | 1
34 | 空气开关 | 2P32A |  | 个 | 1
35 | 空气开关 | 3P32A |  | 个 | 1
36 | 空气开关 | 2P63A |  | 个 | 6
37 | 空气开关 | 1P20A |  | 个 | 1
38 | 空气开关 | 4P125A |  | 个 | 1
39 | 空气开关 | 2P100A |  | 个 | 2
40 | 空气开关 | 2P80A |  | 个 | 1
41 | 明装灯座 | 灯座 |  | 个 | 1
42 | 16开16关定时开关 | 16开16关 |  | 个 | 5
43 | 铜管割刀 | 4mm-32mm |  | 个 | 1
44 | 插头 | 二极 |  | 个 | 1
45 | 插头 | 10A三极 |  | 个 | 1
46 | 插头 | 16A三极 |  | 个 | 1
47 | 灯带插头 | 星发无导线D型10-12mm |  | 条 | 1
48 | 4.0x20＃自攻螺丝 | 4.0x20＃ |  | 盒 | 1
49 | 4.0x25#自攻螺丝 | 4.0x25＃ |  | 盒 | 1
50 | 4.0x30＃自攻螺丝 | 4.0x30＃ |  | 盒 | 1
51 | 纤维自攻螺丝 | 4×25# |  | 包 | 1
52 | 消防门锁芯 | 通用 |  | 个 | 1
53 | 断相过载保护器 | 220V通用 |  | 支 | 1
54 | 网管活接 | 1寸 |  | 个 | 1
55 | 网管活接 | 4分 |  | 个 | 1
56 | 网管活接 | 6分 |  | 个 | 1
57 | PVC给水25三通 | 25# |  | 个 | 1
58 | PVC给水25弯头 | 25# |  | 个 | 1
59 | 透明玻璃胶 | 通用 |  | 支 | 10
60 | 瓷白玻璃胶 | 通用 |  | 支 | 17
61 | 1.2＃LED灯管T8单管 | 40W |  | 条 | 180
62 | 1.2＃电子支架 | 40 w |  | 支 | 5
63 | 0.6＃LED灯管T8单管 | 20W |  | 条 | 213
64 | 0.9＃LED灯管T8单管 | 30W |  | 条 | 1
65 | 4分钢水龙头 | 4分 |  | 个 | 2
66 | 6#膨胀管胶塞 | 6# |  | 扎 | 1
67 | 8#膨胀管胶塞 | 8# |  | 扎 | 1
68 | 大号电气胶布 | 大号 |  | 个 | 60
69 | 快速接线端子头 | 通用 |  | 个 | 1
70 | 网管喉箍 | 33-57 |  | 个 | 1
71 | 网管喉箍 | 21-24 |  | 个 | 1
72 | 网管喉箍 | 18-32 |  | 个 | 1
73 | 网管喉箍 | 13-19 |  | 个 | 1
74 | 网管喉箍 | 16-25 |  | 个 | 1
75 | 十字螺丝刀 | 75mm |  | 把 | 1
76 | 螺丝刀 | 多功能 |  | 把 | 1
77 | 六角螺丝刀 | 8mm |  | 把 | 1
78 | 六角螺丝刀 | 10mm |  | 把 | 1
79 | 六角螺丝刀 | 12mm |  | 把 | 1
80 | 六角螺丝刀 | 14mm |  | 把 | 1
81 | 六角螺丝刀 | 手动6㎜ |  | 把 | 1
82 | 1.2#紫外线杀菌灯管单管 | 40W |  | 条 | 50
83 | 面盆下水接头配件 | 通用 |  | 个 | 28
84 | 300mm活动扳手 | 300mm |  | 把 | 2
85 | 梅花扳手 | 17-19 |  | 把 | 1
86 | 梅花扳手 | 16-18 |  | 把 | 1
87 | 开口扳手 | 12～14 |  | 把 | 1
88 | 开口扳手 | 16-18 |  | 把 | 1
89 | 开口扳手 | 17-19 |  | 把 | 1
90 | 数显电笔 | 通用 |  | 支 | 1
91 | 角码 | 50*50 |  | 个 | 100
92 | PVC给水20球阀 | 20# |  | 个 | 1
93 | PVC给水25球阀 | 25# |  | 个 | 1
94 | PVC给水50球阀 | 50# |  | 个 | 1
95 | PVC给水75球阀 | 75# |  | 个 | 1
96 | pvc给水90球阀 | 90# |  | 个 | 1
97 | 连杆梅花板手（环九件套） | 6-22mm |  | 套 | 1
98 | 连杆梅花板手（环十三件套） | 6-32mm |  | 套 | 1
99 | PPR25三通 | 25# |  | 个 | 1
100 | 25线管三通 | 25# |  | 个 | 1
101 | PPR25×1/2内牙三通 | PPR25×1/2 |  | 个 | 1
102 | 20线管三通 | 20# |  | 个 | 1
103 | 50排水三通 | 50# |  | 个 | 5
104 | PPR25×20三通 | 25*20 |  | 个 | 1
105 | PVC给水25*1/2内牙三通 | 25*1/2 |  | 个 | 1
106 | 排水75×50三通 | 75×50 |  | 个 | 1
107 | 排水110×75三通 | 110×75 |  | 个 | 1
108 | 排水110三通 | 110# |  | 个 | 1
109 | 排水75三通 | 75# |  | 个 | 1
110 | PVC给水20三通 | 20# |  | 个 | 1
111 | PVC给水32×20三通 | 32*20 |  | 个 | 1
112 | PPR75×50三通 | 75*50 |  | 个 | 1
113 | PVC给水50三通 | 50# |  | 个 | 1
114 | PVC给水75×50三通 | 75*50 |  | 个 | 1
115 | PVC给水50×25三通 | 50/25 |  | 个 | 1
116 | PVC给水25三通 | 25# |  | 个 | 1
117 | PVC给水25×1/2内牙三通 | 25×1/2 |  | 个 | 1
118 | 20线管有盖三通 | 20# |  | 个 | 1
119 | PPR50×25三通 | 50*25 |  | 个 | 1
120 | PPR20三通 | 20# |  | 个 | 1
121 | 排水110×50三通 | 110*50 |  | 个 | 1
122 | PVC给水32×25三通 | 32*25 |  | 个 | 1
123 | PVC给水32三通 | 32# |  | 个 | 1
124 | PPR25×1/2内牙直接 | 25*1/2 |  | 个 | 1
125 | PVC给水20×1/2内牙直接 | 20*1/2 |  | 个 | 1
126 | PVC给水50×11/2铜内牙直接 | 50×11/2 |  | 个 | 1
127 | PPR25×3/4内牙直接 | 25×3/4 |  | 个 | 1
128 | PVC给水25×1/2内牙直接 | 25×1/2 |  | 个 | 1
129 | PPR20×1/2内牙直接 | 20×1/2 |  | 个 | 1
130 | PVC给水25×3/4内牙直接 | 25×3/4 |  | 个 | 1
131 | PVC给水32×1〞内牙直接 | 32×1 |  | 个 | 1
132 | PPR32×1〞内牙直接 | 32×1 |  | 个 | 1
133 | PVC给水75*2/1/2内牙直接 | 75*2/1/2 |  | 个 | 1
134 | PVC给水20×1/2内牙弯头 | 20×1/2 |  | 个 | 5
135 | PVC给水32*1内牙弯头 | 32*1 |  | 个 | 1
136 | 遥控门铃 | 一拖一 |  | 套 | 1
137 | 遥控门铃 | 一拖二 |  | 套 | 1
138 | 遥控门铃 | 一拖三 |  | 套 | 1
139 | 4分钢角阀 | 4分 |  | 个 | 40
140 | 单冷洗手盆龙头 | 单冷 |  | 个 | 10
141 | 平板灯 | 300*300 |  | 个 | 45
142 | 24W模组光源 | 24W |  | 个 | 25
143 | 40w模组光源 | 40w |  | 个 | 5
144 | 手喷花洒底座 | 通用 |  | 个 | 1
145 | 201钢膨胀螺丝 | 8×80# |  | 枚 | 1
146 | 201钢膨胀螺丝 | 10×80# |  | 枚 | 1
147 | 201钢膨胀螺丝 | 10*100# |  | 枚 | 1
148 | 大给水胶水 | 500克 |  | 瓶 | 1
149 | 淋浴双扣管 | 2米 |  | 条 | 10
150 | 带胶垫厚有牙堵头 | 1寸 |  | 个 | 1
151 | 带胶垫厚有牙堵头 | 6分 |  | 个 | 1
152 | 带胶垫厚有牙堵头 | 4分 |  | 个 | 10
153 | 220V18A交流接触器 | 220V18A |  | 个 | 1
154 | 220v12A交流接触器 | 220v12A |  | 个 | 1
155 | 220V32A交流接触器 | 220V32A |  | 个 | 3
156 | H8-25/20/200家用交流接触器 | H8-25/20/200 |  | 个 | 1
157 | 回正野百叶10寸换气扇 | 10寸 |  | 台 | 1
158 | 回正野百叶8寸换气扇 | 8寸 |  | 台 | 1
159 | 西溪线槽 | 39# |  | 条 | 1
160 | 西溪线槽 | 24# |  | 条 | 50
161 | PVC给水25直接 | 25# |  | 个 | 1
162 | 大切割片 | 100mm |  | 片 | 50
163 | 钢编织管 | 60# |  | 条 | 5
164 | 钢编织管 | 30# |  | 条 | 1
165 | 钢编织管 | 100# |  | 条 | 5
166 | 电池水 | 500G |  | 瓶 | 40
167 | PPR32*1外牙直通 | 32*1 |  | 个 | 1
168 | PVC给水20活接 | 20# |  | 个 | 1
169 | PPR25活接 | 25# |  | 个 | 1
170 | PPR32活接 | 32# |  | 个 | 1
171 | 50R活接 | 50# |  | 个 | 2
172 | 20B线管 | 20# |  | 条 | 10
173 | 生料带 | 大号 |  | 个 | 30
174 | PVC水箱接头90外丝 | 通用 |  | 个 | 1
175 | 明装白色十孔插座 | 十孔插座 |  | 个 | 10
176 | 明装白色16A三孔插座 | 16A三孔插座 |  | 个 | 5
177 | 明装白色五孔插座 | 五孔插座 |  | 个 | 20
178 | 明装白色一位带五孔单插座 | 一位带五孔单插座 |  | 个 | 1
179 | 明装白色一位单开关 | 一位单开关 |  | 个 | 1
180 | 明装白色二位单开关 | 二位单开关 |  | 个 | 1
181 | 明装白色调速器 | 通用 |  | 个 | 1
182 | 明装白色一位双开关 | 一位双开关 |  | 个 | 1
183 | 暗装白色五孔插座 | 五孔插座 |  | 个 | 1
184 | 暗装白色一位单开关 | 一位单开关 |  | 个 | 1
185 | 暗装白色二位单开关 | 二位单开关 |  | 个 | 15
186 | 暗装白色一位单带五孔插座 | 一位单带五孔插座 |  | 个 | 1
187 | 暗装白色三位单开关 | 三位单开关 |  | 个 | 5
188 | 暗装白色16A三孔插座 | 16A三孔插座 |  | 个 | 1
189 | 暗装白色空白面板 | 空白面板 |  | 个 | 1
190 | 暗装白色七孔插座 | 七孔插座 |  | 个 | 1
191 | 暗装白色一位双开关 | 一位双开关 |  | 个 | 1
192 | 暗装白色二位双开关 | 二位双开关 |  | 个 | 1
193 | 暗装白色118型十孔插座 | 118型十孔插座 |  | 个 | 1
194 | 暗装白色118型一位单开关 | 118型一位单开关 |  | 个 | 1
195 | 暗装白色118型五孔插座 | 118型五孔插座 |  | 个 | 1
196 | 公牛G06暗装白色二位单开关 | 二位单开关 |  | 个 | 1
197 | 20线管直接 | 20# |  | 个 | 1
198 | 25A线管 | 25A |  | 条 | 1
199 | 25线管直接 | 25# |  | 个 | 1
200 | 25线管管卡 | 25# |  | 个 | 1
201 | 三防吸顶灯 | 385mm40w |  | 个 | 1
202 | 25线管弯头 | 25# |  | 个 | 1
203 | 淋浴手喷头 | 通用 |  | 个 | 20
204 | 棉手套 | 通用 |  | 付 | 1
205 | 新同风管 | 8# |  | 米 | 1
206 | 新同风管 | 10# |  | 米 | 1
207 | 新同风管 | 6# |  | 米 | 1
208 | 洗手盆水龙头 | 单冷 |  | 个 | 1
209 | 菜盆水龙头 | 钢单冷 |  | 个 | 1
210 | 三联水龙头 | 通用 |  | 个 | 19
211 | 铜全自动感应水龙头 | （铜）通用 |  | 套 | 2
212 | 脚踏水龙头 | 通用 |  | 个 | 7
213 | 4分镀特长水龙头 | 4分镀6032# |  | 个 | 1
214 | 4分铜前后双出水龙头 | 4分铜 |  | 个 | 1
215 | 冷热洗手盆水龙头 | 冷热 |  | 个 | 8
216 | 自动水龙头感应阀 | 通用 |  | 套 | 5
217 | 水龙头控制电磁阀 | 通用 |  | 套 | 5
218 | 挂锁 | 40mm |  | 个 | 15
219 | 大美工刀 | 25mm |  | 把 | 1
220 | 大美工刀片 | 25mm |  | 盒 | 1
221 | 单舌40#防叉锁舌 | 40# |  | 个 | 1
222 | 单舌50#防叉锁舌 | 50# |  | 个 | 1
223 | 球形门锁 | 通用 |  | 把 | 1
224 | 木开孔器 | 50㎜ |  | 个 | 1
225 | 木开孔器 | 19㎜ |  | 个 | 1
226 | 木开孔器 | 22㎜ |  | 个 | 1
227 | 木开孔器 | 16mm |  | 个 | 1
228 | 木开孔器 | 18mm |  | 个 | 1
229 | 铜开口线鼻 | 150A |  | 个 | 1
230 | 铜开口线鼻 | 300A |  | 个 | 1
231 | 铜开口线鼻 | 50A |  | 个 | 1
232 | 铜开口线鼻 | 10A、20A、30A、40A |  | 个 | 1
233 | 铜开口线鼻 | 60A、80A、100A |  | 个 | 1
234 | 8#黄蜡管 | 8# |  | 条 | 1
235 | 10#黄蜡管 | 10# |  | 条 | 1
236 | 3m01040大功率公牛带线排插 | 3m01040大功率 |  | 个 | 1
237 | 黑色插销 | 100mm |  | 付 | 1
238 | 黑色插销 | 125mm |  | 个 | 1
239 | 黑色插销 | 150mm |  | 个 | 1
240 | 黑色插销 | 200mm |  | 付 | 1
241 | 公牛带线排插3m0612 | 3m0612 |  | 个 | 1
242 | 18V充电手电钻充电池 | 18V |  | 个 | 1
243 | pvc给水25管 | 25mm |  | 米 | 1
244 | PVC给水25*1/2内牙弯头 | 25*1/2 |  | 个 | 1
245 | 50排水弯头 | 50# |  | 个 | 1
246 | 50排水直接 | 50# |  | 个 | 1
247 | 50排水管 | 50# |  | 米 | 1
248 | PVC给水25*20异径套 | 25*20 |  | 个 | 1
249 | 电缆RVV4*10 | RVV4*10 |  | 米 | 1
250 | L12#按钮门铃开关 | L12# |  | 个 | 1
251 | 3*10*100A三相电子表 | 3*10*100A |  | 个 | 1
252 | 多用W2560润滑防锈剂 | 450g |  | 瓶 | 2
253 | 铁电箱 | 300*400# |  | 个 | 1
254 | 铁电箱 | 400×500# |  | 个 | 1
255 | 铁电箱 | 500×600# |  | 个 | 1
256 | 铁电箱 | 250×300# |  | 个 | 1
257 | 卫生间门锁 | 通用 |  | 把 | 10
258 | 单舌504-03/14#门锁 | 通用 |  | 把 | 10
259 | 轴承 | 内径15*外径32*厚9 |  | 个 | 10
260 | 洗手盆下水管 | 通用 |  | 条 | 30
261 | 钢菜盆下水接头 | 通用 |  | 套 | 1
262 | 偏位转舌锁螺帽206B-20 | 206B-20通用 |  | 把 | 1
263 | 4分内牙全铜内牙三通 | 4分 |  | 个 | 1
264 | 4分厚全铜对丝接头 | 4分 |  | 个 | 1
265 | 铜电热水器混水阀 | 铜 |  | 个 | 1
266 | 美叶片80中锁芯 | 美叶片80中 |  | 把 | 1
267 | 左右门锁拉手 | 多功能左右 |  | 套 | 1
268 | 天8008台阶门锁锁体 | 通用 |  | 把 | 1
269 | 钢排钉 | T25# |  | 盒 | 1
270 | 钢排钉 | T18# |  | 盒 | 1
271 | 钢排钉 | T50# |  | 盒 | 1
272 | 38“36W空调吊扇 | 38“36W |  | 个 | 1
273 | 高压水箱进水阀 | 通用 |  | 套 | 13
274 | 0.3#LED灯管连体T5 | 通用 |  | 条 | 1
275 | 0.9#紫外线杀菌灯管单管 | 30W |  | 条 | 25
276 | 半圆头螺丝 | 40*30、40、50、60\80# |  | 枚 | 1
277 | 1#Ac控制盒ZY-M01AC | 通用 |  | 套 | 1
278 | 暖光星发双排120D无导线灯带 | 通用 |  | 个 | 1
279 | 螺丝 | M10*100 |  | 枚 | 1
280 | 砂轮片 | 105*1.2*16 |  | 个 | 1
281 | 单舌0112#锁芯 | 通用 |  | 把 | 1
282 | 罗/盾形2038马桶盖 | 通用 |  | 个 | 6
283 | 9“钢丝钳 | 9“ |  | 把 | 1
284 | 中间继电器 | 220V |  | 个 | 1
285 | 保险丝 | 10A |  | 个 | 5
286 | 1寸厚全铜对丝接头 | 1寸 |  | 个 | 1
287 | 浮球阀 | 2.5寸 |  | 个 | 1
288 | 浮球阀 | 4分 |  | 个 | 1
289 | 浮球阀 | 6分 |  | 个 | 1
290 | 浮球阀 | 1寸 |  | 套 | 1
291 | 防雨电源 | LED型材12V400W |  | 个 | 1
292 | 一开SVC-3000VA稳压器 | 一开SVC-3000VA |  | 台 | 1
293 | 平板灯 | 600*600 |  | 个 | 13
294 | 明装华600*600净化平板灯 | 600*600 |  | 个 | 3
295 | 新5W/2.5寸筒灯 | 5W/2.5寸 |  | 个 | 5
296 | LED10W球泡 | 10W |  | 个 | 1
297 | 阳LED28W柱泡 | 28W |  | 个 | 1
298 | 三江280M平型灯罩 | 280M |  | 个 | 1
299 | 三江125M马路弯灯杆 | 125M |  | 个 | 1
300 | 6#SP塑料直快接 | 6# |  | 个 | 1
301 | 8#SP塑料直快接 | 8# |  | 个 | 1
302 | 12#线码 | 12# |  | 包 | 1
303 | 绿光投光灯 | LED100w |  | 个 | 1
304 | PVC给水25*3/4止阀 | 25*3/4 |  | 个 | 1
305 | 丁基防水胶带 | 30cm |  | 卷 | 2
306 | AC24V小型继电器 | AC24V |  | 个 | 1
307 | AC220V小型继电器 | AC220V |  | 个 | 7
308 | 63A保险丝 | 3P63A |  | 个 | 1
309 | PVC给水90管 | 90mm |  | 米 | 1
310 | PVC给水90弯头 | 90mm |  | 个 | 1
311 | PVC给水90三通 | 90mm |  | 个 | 1
312 | 90PVC外线接头 | 90mm |  | 个 | 1
313 | 排水110*50补心 | 110*50 |  | 个 | 1
314 | 暖光投光灯 | LED100w |  | 个 | 1
315 | 三节抽屉轨道 | 通用 |  | 付 | 10
316 | 活动板手 | 200㎜ |  | 把 | 1
317 | 活动板手 | 250㎜ |  | 把 | 1
318 | 管子钳 | 24〞 |  | 把 | 1
319 | 管子钳 | 48“ |  | 把 | 1
320 | 管子钳 | 18〞 |  | 把 | 1
321 | 麻花钻头 | 4.2# |  | 支 | 10
322 | 麻花钻头 | 5.2# |  | 支 | 1
323 | 麻花钻头 | 10# |  | 支 | 10
324 | 麻花钻头 | 8# |  | 支 | 1
325 | 麻花钻头 | 3.2# |  | 支 | 1
326 | 蹲便器冲水箱 | 通用 |  | 个 | 3
327 | 12V充电式手电钻充电池 | 12V |  | 个 | 1
328 | 数字万用表 | 通用 |  | 个 | 1
329 | PVC给水110*4止阀 | 110*4 |  | 个 | 1
330 | PVC给水110*75异径套 | 110*75 |  | 个 | 1
331 | PVC给水110管 | 110# |  | 米 | 1
332 | 防脱落水咀 | 通用 |  | 个 | 1
333 | pvc给水75管 | 75# |  | 米 | 1
334 | 开平1寸网管 | 开平1寸 |  | 个 | 1
335 | 开平4分网管 | 4分 |  | 个 | 1
336 | 铝拉钉 | 4×12# |  | 盒 | 1
337 | 铝拉钉 | 5×12# |  | 盒 | 1
338 | 铝拉钉 | 4×25# |  | 盒 | 1
339 | 射钉 | 47# |  | 盒 | 1
340 | 射钉 | 52# |  | 盒 | 1
341 | 管子钳 | 48“ |  | 把 | 1
342 | AH3-3时间继电器 | AH3-3 |  | 个 | 2
343 | 水泵钳 | 8寸 |  | 个 | 1
344 | VA-7010-8503单执行器 | VA-7010-8503 |  | 个 | 1
345 | 电池 | 12V23A |  | 个 | 1
346 | 电钻锂电池 | 15节126000H |  | 个 | 1
347 | 台下洗手盆 | 16"（42×34）陶瓷 |  | 个 | 8
348 | LED灭蚊器 | 3w |  | 个 | 1
349 | LED灭蚊器 | 4w |  | 个 | 5
350 | F4-11辅助触头 | 通用 |  | 个 | 1
351 | PVC给水32*1止阀 | 32*1 |  | 个 | 1
352 | 门吸 | 通用 |  | 个 | 1
353 | 2.5m10层特加厚铝梯 | 2.5m10层 |  | 张 | 1
354 | 全铜止回阀 | 6分 |  | 个 | 1
355 | 全铜止回阀 | 1寸 |  | 个 | 1
356 | 凌霄1.1KW增压泵 | 1.1KW |  | 个 | 1
357 | PVC给水32管 | 32 |  | 米 | 1
358 | 皮带 | A980 |  | 条 | 1
359 | 皮带 | B78 |  | 条 | 1
360 | 皮带 | A1800 |  | 条 | 1
361 | 皮带 | 三角带A1829 |  | 条 | 1
362 | 皮带 | 三角带B1829 |  | 条 | 1
363 | 皮带 | B1900 |  | 条 | 1
364 | 宝仕恒大8570单孔门锁锁体 | 通用 |  | 把 | 1
365 | 胶铜大单开70中锁芯 | 胶铜大单开70中 |  | 把 | 1
366 | 管刀 | 黑42mm |  | 把 | 1
367 | APR-4V三相电压序保护器 | APR-4V |  | 个 | 1
368 | 泡沫填缝剂 | 900g |  | 瓶 | 4
369 | 20线管管卡 | 20mm |  | 个 | 1
370 | 20线管弯头 | 20mm |  | 个 | 1
371 | 20A线管 | 20mm |  | 条 | 1
372 | 锚固胀钉 | 8×80（50支） |  | 包 | 1
373 | 锚固胀钉 | 8×100（50支） |  | 包 | 1
374 | 锚固胀钉 | 8×120（50支） |  | 包 | 1
375 | 球泡 | LED5W |  | 个 | 1
376 | 球泡 | LED9W |  | 个 | 1
377 | 球泡 | LED15W |  | 个 | 1
378 | 球泡 | LED18W |  | 个 | 1
379 | 球泡 | LED10W |  | 个 | 1
380 | 球泡 | LED20W |  | 个 | 1
381 | 球泡 | LED21W |  | 个 | 1
382 | 球泡 | LED13W |  | 个 | 1
383 | 充电球泡 | 500w |  | 个 | 1
384 | 弯型小拉手 | 通用 |  | 个 | 1
385 | 正位103-16小螺纹9900转舌锁 | 通用 |  | 个 | 1
386 | 门窗执手锁 | 通用 |  | 个 | 1
387 | 20#波纹管 | 20# |  | 米 | 1
388 | LM-4电箱 | LM-4 |  | 个 | 1
389 | 1寸不锈钢自动排气阀 | 1寸 |  | 个 | 1
390 | 2*6㎡多股铜芯电缆 | 2*6㎡ |  | 米 | 1
391 | 接地端子 | 接地(通用) |  | 条 | 1
392 | 接零端子 | 接零(通用) |  | 条 | 1
393 | 龙剑华司钻尾螺丝4.2×19# | 4.2×19# |  | 盒 | 1
394 | 龙剑平头自钻螺丝 | 4.2×38# |  | 盒 | 1
395 | 龙剑平头自钻螺丝 | 4.2×32# |  | 盒 | 1
396 | 德力西浪涌保护器4P-40KA | 4P-40KA |  | 个 | 1
397 | 正泰切换电容器接触器CJ19-6321 | CJ19-6321 |  | 个 | 1
398 | 哈夫节多功能管道快修节 | D40×125 |  | 个 | 1
399 | 便携气瓶火枪 | 通用 |  | 把 | 1
400 | 便携气瓶 | 250g |  | 瓶 | 1
401 | 排水110管帽 | 110# |  | 个 | 1
402 | 排水50管帽 | 50# |  | 个 | 1
403 | R36-63/20-32A热过载继电器 | R36-63/20-32A |  | 个 | 1
404 | 派乐士190克喷漆 | 190克 |  | 瓶 | 1
405 | 带灯J7206嘉宁外热电烙铁 | 通用 |  | 支 | 1
406 | 钻夹头 | 3/8-0.3-10mm |  | 个 | 2
407 | R485中央空调温控器开关 | 通用 |  | 个 | 1
408 | 双扣窗帘挂钩 | 通用 |  | 个 | 1
409 | 电老虎20#高压橡胶自粘带 | 20# |  | 个 | 1
410 | 哈夫节多功能管道快修节 | DN80x125 |  | 个 | 1
411 | 200B排水管 | 200# |  | 米 | 2
412 | 200排水弯头 | 200# |  | 个 | 1
413 | 200*45排水弯头 | 200*45 |  | 个 | 1
414 | PVC给水90管 | 90# |  | 米 | 1
415 | 冲击钻头 | 6# |  | 支 | 1
416 | 冲击钻头 | 8# |  | 支 | 1
417 | 冲击钻头 | 10# |  | 支 | 1
418 | 冲击钻头 | 12# |  | 支 | 1
419 | 冲击钻头 | 14# |  | 支 | 1
420 | 加长冲击钻头 | 25#350元头 |  | 支 | 1
421 | 加长冲击钻头 | 10#350元头 |  | 支 | 1
422 | 加长冲击钻头 | 12#350元头 |  | 支 | 1
423 | 明装单盒86*86*46开关线盒 | 86*86*46 |  | 个 | 1
424 | 10*120泡沫砖六角内膨胀螺丝 | 10*120 |  | 枚 | 1
425 | PH-150/2扣径PUN冷热水循环泵 | PH-150/2寸口径 |  | 台 | 1
426 | PUN201威乐水泵电容 | 通用 |  | 个 | 1
427 | LED12V400W防雨电源 | LED12V400W |  | 个 | 9
428 | 电工胶布 | 大号 |  | 个 | 1
429 | 面盆下水接头配件（脱水器） | 通用 |  | 个 | 1
430 | 液体管道疏通剂 | 1000g |  | 瓶 | 11
431 | 小便池冲水阀 | 小肚 |  | 个 | 5
432 | 小便池冲水阀 | 大肚 |  | 个 | 1
433 | 1.2电子支架座荧光灯 | 40 w |  | 支 | 5
434 | 地线槽 | 5公分 |  | 支 | 5
435 | 50*32R三通 | 50*32# |  | 个 | 1
436 | 堵漏王 | 1kg |  | 包 | 1
437 | 200直通 | 200# |  | 个 | 3
438 | 200*450弯头 | 200*450 |  | 个 | 2
439 | 1寸*24L无锈钢压力罐 | 1寸*24L |  | 个 | 1
440 | 远传压力表 | 通用 |  | 个 | 1
441 | 平头钻尾螺丝（2公分） | 2公分 |  | 盒 | 1
442 | 平头钻尾螺丝（3.5公分） | 3.5公分 |  | 盒 | 1
443 | 40给水管 | 40 |  | 米 | 1
444 | 40给水外牙直接 | 40 |  | 个 | 1
445 | 40给水弯头 | 40 |  | 个 | 3
446 | 50*40给水三通 | 50*40 |  | 个 | 3
447 | 网纹管 | 4分 |  | 米 | 1
448 | 网纹管 | 6分 |  | 米 | 1
449 | 网纹管 | 1寸 |  | 米 | 1
450 | 网纹管 | 1.2寸 |  | 米 | 1
451 | PPR20*1/2内牙弯头 | PPR20*1/2 |  | 个 | 1
452 | PPR20弯头 | PPR20 |  | 个 | 10
453 | PPR25弯头 | PPR25 |  | 个 | 20
454 | 380V32A接触器 | 380V32A |  | 个 | 1
455 | 门闩 | 10公分 |  | 个 | 20
456 | PPR25*1/2内牙弯头 | PPR25*1/2 |  | 个 | 10
457 | 虎头形大板手 | (10寸) |  | 把 | 1
458 | 开口板手 | 10-12mm |  | 把 | 1
459 | 开口板手 | 12-14mm |  | 把 | 1
460 | 开口板手 | 14-17mm |  | 把 | 1
461 | 开口板手 | 16-18mm |  | 把 | 1
462 | 开口板手 | 22-24 |  | 把 | 1
463 | 开口板手 | 17-19mm |  | 把 | 1
464 | 40堵头 | 40 |  | 个 | 2
465 | 钢丝车锁 | 长80CM*粗1.3cmcm |  | 个 | 100
466 | 顶锁（50mm） | 50mm |  | 个 | 1
467 | 顶锁（40mm） | 40mm |  | 个 | 10
468 | 玻璃锁（U型) | 全长33CM |  | 个 | 1
469 | 玻璃锁（U型) | 全长46cm |  | 个 | 4
470 | 玻璃锁（U型) | 全长56cm |  | 个 | 1
471 | 摩托车锁 | 全长200mm |  | 个 | 1
472 | 摩托车锁 | 全长250mm |  | 个 | 1
473 | 防盗锁(挂锁) | 50mm |  | 个 | 5
474 | 防盗锁(挂锁) | 60mm |  | 个 | 5
475 | 液体管道疏通剂 | 700g |  | 瓶 | 1
476 | 水砂纸 | 240# |  | 张 | 1
477 | 开口扳手 | 22-24 |  | 把 | 1
478 | 电动扳手套筒 | 17厘×200mm加长款 |  | 支 | 1
479 | 小便池大窗口感应面板+感应器 | 82*48mm |  | 套 | 1
480 | XM-250S3/160A断路器 |  |  | 个 | 1
481 | 防火泥 |  |  | 包 | 1
482 | 透明防水盒 | 86型 |  | 个 | 1
483 | 透明防水盒 | 86型双联 |  | 个 | 1
合计 |  |  |  |  | 2443 | 0 | 0 | 0