
[bookmark: heading_0]附件：万宁市中医院 2026 年消防设施维保项目报价表
项目名称：万宁市中医院 2026 年消防设施维保项目
服务期限：1 年
报价单位（加盖公章）：
法定代表人 / 授权代表签字：
填报日期：     年   月    日
	序号
	费用 / 配件项目
	单位
	费用说明
	金额（元）
	备注

	一、维保服务包干费

	1
	人工费
	项
	持证人员定期巡检、设备检测、系统调试、故障排查、线路检修、应急抢修、台账整理、报告编制、现场安全作业，含差旅费、工时费、培训费等全部人工支出
	
	

	2
	材料费
	项
	线路线材、接线端子、绝缘防护配件、固定配件、密封配件、清洁耗材、管路辅材、连接件等维保作业全部辅助耗材
	
	

	3
	运输装卸费
	项
	维保耗材、工具往返现场运输、搬运、装卸、临时仓储、设备转运等费用
	
	

	4
	税费
	项
	增值税及企业经营全部合规税费（含税价）
	
	

	5
	其他配套费用
	项
	方案编制、数据留存、设备校验、售后保障、文明施工、安全防护、技术咨询、资料归档等配套费用
	
	

	维保服务包干小计
	
	

	二、更换配件包干费

	6
	烟感探测器
	只
	老化、损坏更换（采购 / 供货 / 更换 / 安装调试全含）
	
	

	7
	温感探测器
	只
	同上
	
	

	8
	声光警报器
	只
	同上
	
	

	9
	手动报警按钮
	只
	同上
	
	

	10
	消火栓按钮
	只
	同上
	
	

	11
	输入输出模块
	只
	同上
	
	

	12
	输入模块
	只
	同上
	
	

	13
	消防分机电话
	部
	同上
	
	

	14
	消防广播扬声器
	只
	同上
	
	

	15
	隔离模块
	只
	同上
	
	

	16
	终端器 / 多线模块
	只
	同上
	
	

	17
	疏散指示灯
	只
	同上
	
	

	18
	应急照明灯
	只
	同上
	
	

	19
	消防主机备用电池
	组
	同上
	
	

	20
	气溶胶主机备用电池
	组
	同上
	
	

	21
	集中疏散照明主机备用电池
	组
	同上
	
	

	—更换配件包干小计
	
	

	—合计（包干总报价）
	
	


合计包干总报价（大写）： __元整

[bookmark: heading_1]服务商承诺
1. 本表为固定总价包干报价，含①维保服务包干费、②更换配件包干费两部分，服务期内不增加任何费用。
2. 维保服务包干费已包含完成本项目全部维保工作的人工、材料、运输、税费及配套费用。
3. 更换配件包干费已包含上表所列 16 项配件老化、损坏更换所需的采购、供货、更换、安装调试全部费用。
4. 不转包、不分包本项目工作，维保人员持证上岗，按要求完成巡检、检测、台账、年度检测报告出具及迎检配合。
承诺人（授权代表）签字：
单位盖章：


